Форма № 11

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО)

(убежища, противорадиационного укрытия)

№ 15/Др р-6

(код региона/ инвентарный номер)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.Адрес места расположения ЗС ГО 363403, Дигорский район, с. Дур-Дур, ул. Маяковского, 19

(индекс, город, район, улица, номер дома, строение, корпус, номер подъезда)

2. Форма собственности ЗС ГО (нужное подчеркнуть): федеральная; государственная республик, краев и областей; муниципальная; частная

3. Наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО МОУ СОШ№2 с. Дур-Дур

 Вид правообладания ЗС ГО оперативное управление\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (собственность, оперативное управление, хозяйственное

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ведение или ответственное хранение)

4. Ведомственная принадлежность организации муниципальная

5. Адрес организации 363403, Дигорский район, с. Дур-Дур, ул. Маяковского, 19

6.Форма собственности организации муниципальная

7. Наименование проектной организации и кем утвержден Алма-Атинский проектный институт

8. Наименование строительно-монтажной организации, возводившей ЗС ГО Дигорская МПМК

9. Назначение ЗС ГО в мирное время по проекту склад

10.Организация, эксплуатирующая ЗС ГО МОУ СОШ№2 с. Дур-Дур

11. Номер ЗС ГО в реестре имущества нет

12. Инвентарный номер ЗС ГО 15/Др р-6

13. Тип (расположение) ЗС ГО (нужное подчеркнуть): ВУ - встроенное в здание 2 этажей , ОСУ - отдельно стоящее, ГВ - в горной выработке

14. Класс убежища (нужное подчеркнуть): A-II, A-III, A-IV, A-V

15. Группа ПРУ (нужное подчеркнуть): П-1, П-2, П-3, П-4, П-5

16. Проектная вместимость, чел. 600

17.Фактическая вместимость, чел. 600

18 Кто укрывается\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование организации, категория населения)

19 Общая площадь, м2  1500

20. Общий объем, м3  3750

21. Шифр проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22.Наличие паспорта ЗС ГО паспорт имеется, поэтажные планы и экспликации есть

(обязательно указать наличие поэтажных планов и экспликаций)

23. Соответствие нормам ИТМ ГО не соответствует

24. Дата ввода в эксплуатацию 25 апреля 1977 года

(число, месяц, год)

25. Готовность ЗС ГО к приёму укрываемых (нужное подчеркнуть): Готово; Ограниченно готово - требует текущего ремонта; Не готово – требует капитального ремонта.

26. Время приведения ЗС ГО в готовность (ч)\_\_

27. Наличие III режима вентиляции нет

28. Дата и вид проведения последнего ТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29. Сведения о реконструкциях и ремонтах\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

30. Дата последнего ремонта и его вид\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (капитальный, косметический, частичный и т.п.)

31. Заключение договора по постановлению Правительства РФ от 23.04.94

 № 359\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

32. Характер использования в мирное время (нужное подчеркнуть): Используется для нужд организации; Сдано в аренду; Не используется.

33. Статус ЗС ГО на момент инвентаризации (нужное подчеркнуть): Соответствует учетным данным; Выявлено как ранее не учтенное; Выявлено как бесхозное; Выявлено как неправомочно списанное

34. Состав звена обслуживания, чел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗС ГО

1.Наличие ДЭС (марка, мощность) нет

2.Степень герметизации (величина подпора воздуха)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Количество входов, ед. 1

4.Количество аварийных (запасных) выходов, ед.\_\_

5.Количество дверей и ставней (с указанием марки и шифра):

защитно-герметических, ед.\_\_\_\_\_

герметических, ед.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.Технические характеристики систем жизнеобеспечения ЗС ГО по форме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вентиляционная система  | Фильтры и средства регенерации Противовзрывныесекции | Герметические клапаны | Противовзрыв-ные секции |
| Тип вентиляторов | Кол-во | Производитель-ность | Тип  | Кол-во | Тип Кол-во | Кол-во | Тип Кол-во | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приточная:-режим чистой вентиляции вытяжная-режимфильтро вентиляции-режим рециркуляции  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вентиля­ция ДЭС:ПриточнаяВытяжная  |   |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| насосы  | Калориферы и воздухоочистители | Холодильные машины |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Тип | Кол-во | Производительность | Тип Производительность | Кол-во | Производительность Кол-во Производительность | Тип | Кол-во | Производительность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.Наличие, перечень и состояние измерительных приборов нет

8. Наличие средств связи и оповещения: телефон, номер;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_система оповещения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; радиоточка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Система отопления (наличие отключающих задвижек) нет

10. Система энергоснабжения централизованная

11. Система водоснабжения, общее состояние нет(водопровод, скважина, емкость, водозаборный резервуар, наличие отключающих задвижек)

12. Тип канализации, ее состояние и количество санитарно-технических приборов, наличие отключающих задвижек выносная, бочки-2 шт.

13. Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющиеся в убежище нет

14. Общее состояние убежища (ПРУ) (протечки, герметичность, затоплено грунтовыми или техногенными водами; разрушения строительных конструкций; и т.п.) ЗС ГО требует капитального ремонта и восстановления инженерно-технического оборудования

15.Перечень технической документации и место ее хранения у директора СОШ

16.Наличие и место нахождения незаваливаемых ориентиров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 17.Сведения о возможных катастрофических воздействиях\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18. Место нахождения ключей, телефон, ответственное должностное лицо\_\_

у директора школы

19. Организация, формирующая звено обслуживания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

III. ДАННЫЕ ПО РЕГИСТРАЦИИ ДЕМОНТАЖА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ФОРМЕ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата, вид проводимых работ | Наименование ремонтируемого (заменяемого) оборудования(тип. ГОСТ, марка) | Дата, причина выхода из строя оборудования | Даты начала и окончания работ по снятию (демонтажу)/ установке (монтажу) нового (отремонтированного) обо­рудования | Кому и когда передано в ремонт | Дата полу­чения из ремонта (вид, тип.марка) | Дата,причина,установкиновогооборудования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Номера файлов фотофиксации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор МБОУ СОШ№2
с. Дур-Дур \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цопанова Л.Г.

 подпись фамилия И.О.

МП

Заместитель начальника управления

гражданской защиты ГУ МЧС России

 по РСО-Алания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулинский А.В.

 подпись фамилия И.О.

Начальник отдела муниципальной

Собственности и предпринимательства

АМС Дигорского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Касаева Ж.Г.

 подпись фамилия И.О.

Примечание: Срок хранения карточки до окончания следующей инвентаризации.

Приложение: 8 снимков фотофиксации ЗС ГО в печатном и электронном видах, 5 снимков внутреннего оборудования (фильтровентиляционной, ДЭС - при наличии, помещения для укрываемых, санузел, защитно-герметические двери, системы водоснабжения и отопления) и 3 снимка снаружи ЗС ГО (вход в сооружение, состояние обвалования (для ВУ - отмостки), вентиляционные оголовки).

Примечание: Срок хранения карточки до окончания следующей инвентаризации.